新余市人民医院医直线加速器新风系统采购公告

一、采购内容

1.1 项目名称：新余市人民医院直线加速器新风系统（不含主机）采购

1.2 服务地点：新余市人民医院

1.3 采购范围：按照采购人图纸要求，对4号楼地下一层直线加速器机房安装新风系统风管、保温、铜管、配电、供水等保证新风系统正常运行所必须的各项事宜（不含新风主机）。

1.4 预算金额：人民币78349.33元。

1.5 工期：6天。

1.6 中选人数量：一家。

1.7结算方式：工程验收合格后支付合同价款的70%，送第三方审计后支付结算金额的97%，余款3%作为质保金在项目验收合格一年后无息付清。

1.8定标方式：本次采购报价按折扣率（%），报价最低的为中标人。

1.9工程量清单：

新余市人民医院直线加速器新风系统改造项目

预

算

编

制

报

告

和正工程管理咨询有限公司

2022年06月06日

- 新余人民医院

- 我公司受贵中心委托，组成编制组，按照独立、客观、公正及诚实信用的原则，对新余市人民医院直线加速器新风系统改造项目控制价进行了编制。

与本工程有关的资料由贵中心负责提供，并保证这些资料的真实性、合法性和完整性。我们的责任是根据这些资料进行编制，并发表我们的编制意见。我们是依据国家及地方有关工程预决算规定进行编制的，在编制过程中我们结合工程实际情况，实施了逐项编制并到现场勘察等必要的编制程序，现将编制情况报告如下：

一、工程概况及计算范围

本工程位于江西省新余市，本次控制价编制计算范围包括新余人民医院住院楼直加机房通风管道、阀门、风口及其他附件等

二、预算编制依据

1、编制依据：新余人民医院提供施工图纸及相关文件；

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

3、《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》（2017年）；

4、《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）；

5、人工费调整按赣建价〔2020〕5号文，2017版建设工程定额：建筑、安装、市政工程定额综合工日单价调整为100元/工日；装饰工程定额综合工日单价调整为117元/工日；本次调整的综合工日单价自2020年12月20日起执行；

6、本工程税金根据《江西省建设工程计价依据增值税税率的通知》（赣建价）[2019]1号）；

7、材料价格按新余市2022年5月份信息价或市场价计取。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新余市人民医院直线加速器新风系统改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招 标 控 制 价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标控制价 |  |  |  |  |  |  |  | （小写）： |  |  |  | 78349.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | （大写）： |  |  |  | 柒万捌仟叁佰肆拾玖元叁角叁分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 造价咨询人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | （单位盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (单位资质专用章) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (签字或盖章) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (签字或盖章) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编 制 人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复 核 人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扉-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：新余市人民医院直线加速器新风系统改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  | 汇总内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额:(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：暂估价(元) |  |  |  |
| 一 |  |  |  |  |  | 分部分项工程量清单计价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67980.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  | 其中：定额人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12315.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  | 其中：定额机械费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 397.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  | 单价措施项目清单计价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  | 其中：定额人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  | 其中：定额机械费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  |  |  |  |  | 总价措施项目清单计价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1887.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  | 安全文明施工措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1516.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  |  |  |  |  | 安全文明环保费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1061.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 |  |  |  |  |  | 临时设施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 454.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  | 其他总价措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 371.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  | 七项组织措施费-园林 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  |  |  |  |  | 扬尘治理措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  |  |  |  |  | 其他项目清单计价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |
| 五 |  |  |  |  |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |
| 5.1 |  |  |  |  |  | 安装工程规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 |  |  |  |  |  | 社会保险费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1589.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |
| 5.1.2 |  |  |  |  |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 401.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |
| 5.1.3 |  |  |  |  |  | 工程排污费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |
| 六 |  |  |  |  |  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6469.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |
| 八 |  |  |  |  |  | 工程总造价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78349.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标控制价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78349.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要材料及价差汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：新余市人民医院直线加速器新风系统改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 |  | 定额编号 |  |  |  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  | 定额价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市场价 |  |  |  |  |  |  |  | 价格差 |  |  |  |  | 合价 |  |
| 1 |  | 00010104 |  |  |  |  | 综合工日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工日 |  |  |  |  |  |  | 144.886 |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 2173.29 |  |
| 2 |  | RG |  |  |  |  | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工日 |  |  |  |  |  |  | 1.029 |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 15.43 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2188.72 |  |
| 造价员盖执业章： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预 算 员 签 字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编制日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：新余市人民医院直线加速器新风系统改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目编码 |  |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合合价 |  |  |  |  |  |  | 其中：暂估价 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67980.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 030702001001 |  |  |  |  |  |  | 碳钢通风管道 |  |  |  | 1.名称：镀锌钢板 2.其他：厚度的选择应当满足 GB50243《通风与空调工程施工质量验收规范》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 124.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24876 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 031208003001 |  |  |  |  |  |  | 通风管道绝热 |  |  |  | 1.名称：风管保温，保温材料采用难燃B1级橡塑保温材料,保温厚度60mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 2249.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26994.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 030703001001 |  |  |  |  |  |  | 碳钢阀门 |  |  |  | 1.名称：70度防火阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 528.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2112.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 030703021001 |  |  |  |  |  |  | 静压箱 |  |  |  | 1.名称：消声静压箱1300(L)*700(W)*500(H) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1233.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2466.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 030703007001 |  |  |  |  |  |  | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  |  |  | 1.名称：1400*500带防虫网防雨百叶风口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 334.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 668.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 030703007002 |  |  |  |  |  |  | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  |  |  | 1.名称：900*450门铰式百叶回风口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 217.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 434.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 030703019001 |  |  |  |  |  |  | 柔性接口 |  |  |  | 1.名称：防火帆布及辅材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 031001004001 |  |  |  |  |  |  | 铜管 |  |  |  | 1.名称：铜管直径22mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 74.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1114.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 031001004002 |  |  |  |  |  |  | 铜管 |  |  |  | 1.名称：铜管直径19mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 63.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 956.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 030411004001 |  |  |  |  |  |  | 配线 |  |  |  | 1.名称：BV-2.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 305 |  |  |  |  |  | 3.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 936.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 030408001001 |  |  |  |  |  |  | 电力电缆 |  |  |  | 1.名称：电缆YJY-5*10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 60 |  |  |  |  |  | 60.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3619.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 030413003001 |  |  |  |  |  |  | 打洞（孔） |  |  |  | 1.名称：开风管墙打孔630*400mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 030413003002 |  |  |  |  |  |  | 打洞（孔） |  |  |  | 1.名称：修复风管墙孔人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67980.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67980.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：新余市人民医院直线加速器新风系统改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目编码 |  |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合合价 |  |  |  |  |  |  | 其中：暂估价 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67980.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：新余市人民医院直线加速器新风系统改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计算基础 |  |  |  |  |  |  |  | 费率 (%) |  |  |  |  | 金额 (元) |  |  |  |  |  |  |  | 调整 费率 (%) |  |  |  |  |  |  |  |  | 调整后 金额(元) |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 安全文明施工措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1516.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  | 安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1061.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  | 临时设施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 454.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 其他总价措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 371.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1887.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：新余市人民医院直线加速器新风系统改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结算金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  | 材料暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：新余市人民医院直线加速器新风系统改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算基数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算费率(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011.25 |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  | 社会保险费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1589.17 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 401.74 |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  | 工程排污费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.34 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项+措施项目+其他项目+规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71880.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6469.21 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、资格条件

2.1 本项目采用资格后审。

2.2 资格要求：

2.2.1 具有独立承担民事责任的能力和履行合同所必须的设备和专业技术能力、法律、行政法规规定的其他条件及项目特殊要求。

2.2.2 财务要求：成交人能开具增值税发票，且承诺成交后能为采购人开具符合采购人要求的增值税发票。

2.2.3 本项目不接受联合体。

三、报名时间

3.1 凡有意参加者，请于2022年6月10日15时00分到新余市人民医院1号楼1楼3楼会议室报名及递交报价表,请携带法人身份证复印件（加盖公章）或委托人身份证复印件（加盖公章、委托书原件）、营业执照报名。

四、报价表的递交

4.1报价表递交的截止时间为2022年6月10日15时00分，报价表格式详见附件，递交报价表时需密封，封面请写明（XXX公司报价表）并加盖公章，采购现场提交2000元保证金（封装完好并写明XXX公司投标保证并加盖公章），未中标者当场退还，中标者转为履约保证金，工程完工验收合格后退还。递交地点为新余市人民医院开标室（1号行政楼三楼），详细地址：新余市新欣北大道369号。

五、联系方式

名    称：　新余市人民医院

地    址：新余市新欣北大道369号

联 系 人：陈先生

联系方式：　0790-6651023

附件：

新余市人民医院直线加速器新风系统采购报价表

| 序号 | 产品规格 | 预算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新余市人民医院直线加速器新风系统采购 | 78349.33 | 该项目主要为直线加速器机房安装新风风管、风管保温、新风机组配电、新风主机与外机连接的铜管等，报价不得超过预算金额。 |
| 报价： （大写： ） |  |  |  |

供应商名称（公章或自然人印鉴章）：

法定代表人或授权代表（经营者或自然人）或授权代表（签字或印章）：

日   期：

说明：供应商均应按表格要求填写此报价表，并加公章，否则，作无效响应处理。

新余市人民医院

2022年6月8日