**关于二种血透耗材参数更改的补充说明**

**1.无隧道无涤纶套中心静脉导管是实施各种血液净化治疗的临时血管通路，包括单腔、双腔、三腔导管，血液透析患者使用的中心静脉导管为双腔导管。**

**2.白蛋白丢失率0.002有误，普遍透析器都无法达到，更改至0.02。**